**АКТ № \_\_\_\_\_**

**отбора образцов полимерных труб для проведения испытаний   
по проверке качества**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.**

Место отбора образцов

(объект строительства, склад поставщика)

Адрес

Образцы продукции (**образцы отбирать с маркировкой**, при её отсутствии необходимо отметить это в акте отбора образцов)

(полное условное обозначение продукции в соответствии с разрешительной, сопроводительной и нормативной документацией)

1. Информация о продукции

НД на продукцию:

* ГОСТ 32414-2013 «Трубы и фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации. Технические условия»

другое (ТУ)

Назначение

(трубопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопление, ГВС)

Изготовитель

(наименование организации-изготовителя)

Поставщик

(наименование организации – поставщика)

1. При осмотре образцов установлено

(описание внешнего вида и другие характеристики)

Маркировка (способ нанесения)

Условия хранения:

* под навесом
* открытые площадки

1. Отобранные образцы продукции вместе с сопроводительными документами (сертификат соответствия, паспорт качества) направляются в

для определения соответствия требованиям

(ГОСТ, ТУ, др. НД)

По следующим показателям:

* Внешний вид, маркировка (по ГОСТ 32414 п.5.1.1)
* Геометрические размеры (по ГОСТ 32414 п.4.1, 4.3)
* Ударная прочность (по ГОСТ 32414 п.5.1.2 (табл. 5 поз. 1))
* Герметичность соединение труба фитинг (по ГОСТ 32414 п. 5.1.4 (табл. 7 поз. 1))
* Другое согласно ГОСТ 32414:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование образцов проверяемой продукции | Количество, шт. | Номер партии, дата (по маркировке / по паспорту качества, при расхождении) | Эффективная длина образца, мм | Пломба, № |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложения:

фото (в том числе в местах разрушения трубопроводов) и прочее

Состав комиссии (возможные участники: представители производителя/поставщика, заказчика-технический надзор/служба эксплуатации, проектировщика-авторский надзор, испытательной лаборатории/эксперт, центра сертификации или метрологии области, управления по ЖКХ администрации города):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (должность, организация) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |
| (должность, организация) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
|  |  |  |  |  |
| (должность, организация) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |